**南海开放大学空调清洗项目参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务产品** | **服务内容** | | **数量(台)** | **备注** |
| 普通清洗 | 普通清洗1P挂机空调 | | 4 | 办公区域（校本部4） |
| 普通清洗 | 普通清洗1.5P挂机空调 | | 35 | 办公区域（校本部23台、东校区12台） |
| 普通清洗 | 普通清洗2P挂机空调 | | 16 | 办公区域（校本部11台、东校区5台） |
| 普通清洗 | 普通清洗3P柜机空调 | | 89 | 办公区域（校本部54台、东校区35台） |
| 普通清洗 | 普通清洗5P柜机空调 | | 18 | 办公区域（校本部14台、东校区4台） |
| 普通清洗 | 普通清洗1.5P挂机空调 | | 2 | 课室区域（校本部） |
| 普通清洗 | 普通清洗2P挂机空调 | | 4 | 课室区域（校本部1台、东校区3台） |
| 普通清洗 | 普通清洗3P柜机空调 | | 133 | 课室区域（校本部77台、东校区56台） |
| 普通清洗 | 普通清洗5P柜机空调 | | 60 | 课室区域（校本部52台、东校区8台） |
|  | 合计： | | 361 |  |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **服务产品** | **服务内容** | **数量（台）** | **备注** |
| 深度清洗 | 深度清洗1P挂机空调 | 1 | 宿舍(校本部) |
| 深度清洗 | 深度清洗2P挂机空调 | 284 | 宿舍(校本部204台、东校区80台） |
| 深度清洗 | 深度清洗3P挂机空调 | 14 | 宿舍(东校区14台） |
| 深度清洗 | 深度清洗3P柜机空调 | 2 | 宿舍(校本部2台） |
|  | 合计： | 301 |  |

**注：**按每一台空调清洗保养一次的费用。

服务内容：

（1）深度清洗内机和外机；（深度清洗）

（2）清洗空调机的滤网；（普通清洗）

（3）清洁空调机的托水盘和排水盘；（深度清洗）

（4）清理空调机的外壳和内部灰尘；（普通清洗）

（5）清洗空调机室外的冷凝器；（普通清洗）

（6）清洗空调机室内的蒸发器；（深度清洗）

（7）测量空调机的雪种压力和整机工作电流；

（8）检查和测试空调机电器配件及电子控制板；

（9）做好维护前后的开机测试工作确保机器的正常运行；

（10）对无需更换空调主要配件的维修提供免费服务；

备注：清洗完成后空调机外壳应无明显可擦除污渍，冷凝器、蒸发器应无可阻碍通风的灰尘，经疏通处理的冷凝水管道应排水顺畅。